## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【达古冰川景区基础~
| 达古冰川景区基础设施维护项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【达古冰川景区基础~
| 达古冰川景区基础设施维护项目 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【达古冰川景区基础设施维护项目】
总 说 明
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目
一、工程概况 本工程为达古冰川景区基础设施维护项目，建设地点位于阿坝州黑水县达古冰川景区。本工程主要包括：转经长廊金猴海廊等屋顶改造，新建亲水平台，新建达古湖栈道，水厂边坡治理等。 二、工程招标和分包范围 1.本次招标范围为工程量清单及施工图所示的全部范围。 2.包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。 3.本项目凡涉及专业工程暂估价及材料暂估价的需另按相关程序办理。 三、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范、《建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）。 2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）全套及相关定额解释、补充定额、配套文件。 3.建设单位提供的设计施工图、相关资料及造价咨询机构编制的工程量清单、预算控制价等。 4.四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 川建价发〔2024〕14号。 5. 安全文明施工费按照《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。 6.与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料及材料同期市场价格信息等。 7.四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）。 8.四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知(川建造价发[2016]349号)。 9.相关技术规范及施工现场的实际情况，由业主、设计提供的情况说明等补充资料以及相关会议纪要。 四.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 2.施工时必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 3.所有的材料（含运输到施工地点的所有费用），由投标人踏勘现场后自行确定运距和相关费用，自主确定报价。 五、其他需说明的问题

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【维修改造】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
6座休息亭子、遮雨棚及休息亭屋面维修
1 | 011607001004 | 人工屋面瓦及屋面基层拆除 | 拆除原屋面至屋面檩条 | m2 | 483.25
2 | 010703001011 | 屋面木基层 | 1.檩木上钉15mm屋面板 2.屋面板上钉油毡挂瓦条 | m2 | 483.25
3 | 010901001009 | 成品树脂瓦屋面 | 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:成品树脂瓦定制（含檐口及脊瓦） 2.颜色：灰色 | m2 | 483.25
4 | 020603011012 | 成品金属宝顶 | 1.购买安装成品宝顶 | 座 | 6
5 | 020906010013 | 原亭子木结构油漆 | 1.原木结构做防腐处理：底油、色油、清漆二遍 | m | 1050
6 | 020511001014 | 飞来椅 | 1.修补损坏飞来椅 | m | 8
7 | 000000000015 | 原钢结构架子包树皮 | 购买树皮包装原钢结构 | m | 100
分部小计
洛格斯沟口转经桶维修
8 | 011607001004 | 人工屋面瓦及屋面基层拆除 | 拆除原屋面瓦及屋面板，保留檩条 | m2 | 74.4
9 | 010703001011 | 屋面木基层 | 1.檩木上钉15mm屋面板 2.屋面板上钉油毡挂瓦条 | m2 | 74.4
10 | 010901001009 | 成品树脂瓦屋面 | 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:成品树脂瓦定制（含檐口及脊瓦） 2.颜色：灰色 | m2 | 74.4
11 | 020906010013 | 原亭子木结构油漆 | 1.原木结构做防腐处理：底油、色油、清漆二遍 | m | 280
12 | 000000000016 | 原木结构柱子基础加固扶正处理 | 原木柱倾斜，基础人工开挖，校正，恢复基础及石板面层 | 根 | 5
分部小计
金猴海厕所维修
13 | 011607001004 | 人工屋面瓦及屋面基层拆除 | 拆除原屋面瓦及屋面板，保留檩条 | m2 | 88.67
14 | 010703001011 | 屋面木基层 | 1.檩木上钉15mm屋面板 2.屋面板上钉油毡挂瓦条 | m2 | 88.67
15 | 010901001009 | 成品树脂瓦屋面 | 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:成品树脂瓦定制（和） 2.颜色：灰色 | m2 | 88.67
16 | 020906010013 | 原木结构油漆 | 1.原木结构做防腐处理：底油、色油、清漆二遍 | m | 300
17 | 020511001014 | 飞来椅 | 1.修补损坏飞来椅 | m | 7
18 | 010505003018 | 木结构屋面增加平板 | 1.原木结构屋面增加砼现浇板，板厚10cm 2.砼等级为：C30 | m3 | 15.5
19 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:II级、螺纹钢φ8mm | t | 0.95
20 | 010902002020 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜厚1.0mm 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂膜厚1mm 3.嵌缝材料种类：建筑油膏 4.防护材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 | m2 | 155
21 | 010401012021 | 墙角修补砌体 | 1.墙角原砌体损坏，垮塌，人工清理，修复 | 处 | 3
分部小计
达古湖出水口修复
22 | 011606001022 | 原桥面拆除 | 1.人工拆除原桥面护栏，栈道板及钢结构 | m2 | 122.85
23 | 010501003023 | 支墩混凝土C30 | 1.混凝土种类 ：桥墩砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 16.8
24 | 010604001024 | 200*204H型钢支座 | 1.钢材品种、规格：200*204H型钢支座 2.油漆品种、刷漆遍数：除锈一遍，刷防锈漆二遍 | t | 8.505
25 | 010606002025 | 100*100H型钢檩条 | 1.钢材品种、规格：100*100H型钢 2.油漆品种、刷漆遍数：除锈一遍，刷防锈漆二遍 | t | 4.506
26 | 050201014026 | 木制步桥（材料甲供） | 1.现场制作，铺装木桥面板，厚度60mm | m2 | 122.85
27 | 050201014027 | 木栏板安装 | 桥两边木栏制作安装，样式配套现场 | m2 | 65.52
分部小计
达古湖新建亲水平台
28 | 010604001024 | 200*200H型钢支座 | 1.钢材品种、规格：200*200H型钢支座 2.油漆品种、刷漆遍数：除锈一遍，刷防锈漆二遍 | t | 1.04
29 | 010606002025 | 100*100H型钢檩条 | 1.钢材品种、规格：100*100H型钢 2.油漆品种、刷漆遍数：除锈一遍，刷防锈漆二遍 | t | 1.109
30 | 050201014026 | 铺装栈道板（材料甲供） | 1.现场制作，铺装栈道板，厚度60mm | m2 | 45
31 | 050201014027 | 木栏板安装 | 桥两边木栏制作安装，样式配套现场 | m2 | 27.6
分部小计
景区内栈道基础维修（2处）
32 | 011606001022 | 原栈道面层拆除 | 1.人工拆除原栈道板 | m2 | 75
33 | 010101004029 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：二类土 2.基础类型：独立柱基 3.垫层底面积：4m2 4.挖土深度：2m以内 | m3 | 6.91
34 | 010501003023 | 栈道砼基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.91
35 | 000000000028 | 原钢结构龙骨顶升及焊接 | 顶升原栈道钢结构，现场切割焊接 | 处 | 2
36 | 050201014026 | 恢复栈道板（材料利旧） | 1.恢复栈道板 | m2 | 75
分部小计
水厂边坡治理
37 | 010101003030 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.基础类型：条形基础 3.挖土深度：2m以内 5.弃土运距：就近 | m3 | 37.5
38 | 010103001035 | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 | m3 | 37.5
39 | 010504004031 | 挡土墙 | 1.毛石混凝土直形挡土墙(特细砂) C30 | m3 | 75
40 | 010607004032 | 成品被动防护网安装 | 1.成品被动防护网安装 2.型号：RX-025型号（常用简单型） 3.网型：DO/08/250 | m2 | 100
41 | 000000000033 | 人工搬运材料 | 该施工点位于水厂后方，材料需人工搬运100米 | 项 | 1
分部小计
其他
42 | 010103002034 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：综合 | m3 | 153.83
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【维修改造】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102004001 | 支墩模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 51.6
2 | 011702011 | 挡土墙模板 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 150
小计
围堰
3 | 041103001001 | 围堰（达古湖） | 1.围堰类型 2.围堰顶宽及底宽 3.围堰高度 4.填心材料 | m3 | 15
小计
脚手架工程
4 | 041101001 | 挡墙脚手架 | 1.部位：挡墙 2.支架材料：钢管、竹、木支架综合 3.其他：满足规范要求 | m2 | 75
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 14884.69
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1177.93
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2891.27
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 4497.53
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 6317.96
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 14884.69

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【维修改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【维修改造】
暂列金额明细表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【维修~
规费、税金项目计价表
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 9287.92
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.157
合计 |  |  |  |  | 9287.92

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：达古冰川景区基础设施维护项目\单项工程1【维修改造】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 308.795 |  | 6.96
2 | 水 | m3 | 38.145 |  | 2.80
3 | 其他材料费 | 元 | 1668.057 |  | 1.00
4 | 标准砖 | 千匹 | 0.993 |  | 870.00
5 | 水泥 32.5 | kg | 1965.737 |  | 0.593
6 | 细砂 | m3 | 28.221 |  | 138.00
7 | 一等锯材(干) | m3 | 11.764 |  | 2100.00
8 | 挂瓦条 | m3 | 2.134 |  | 2100.00
9 | 铁钉 | kg | 75.712 |  | 5.00
10 | 石油沥青油毡 350g | m2 | 711.04 |  | 3.00
11 | 二等锯材 | m3 | 1.367 |  | 1900.00
12 | 酚醛清漆 | kg | 35.86 |  | 13.00
13 | 色调合漆 | kg | 1.63 |  | 13.00
14 | 熟桐油 | kg | 6.52 |  | 13.00
15 | 石膏粉 | kg | 8.15 |  | 0.29
16 | 清油 | kg | 3.26 |  | 8.30
17 | 油漆溶剂油 200# | kg | 22.82 |  | 5.00
18 | 锯材 综合 | m3 | 1.738 |  | 1900.00
19 | 预埋铁件 | kg | 5.1 |  | 5.00
20 | 乳胶 | kg | 0.75 |  | 5.81
21 | 木螺钉 带垫 | 百只 | 0.6 |  | 3.00
22 | 商品混凝土 C30 | m3 | 39.407 |  | 573.00
23 | 钢筋 φ≤10 | t | 1.017 |  | 3581.00
24 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 282.875 |  | 8.50
25 | 加工铁件 | kg | 41.778 |  | 5.00
26 | 焊条 综合 | kg | 31.23 |  | 4.15
27 | 电焊丝 | kg | 31.748 |  | 4.15
28 | 螺栓 综合 | kg | 16.299 |  | 4.15
29 | 成品型钢钢檩条 | t | 5.615 |  | 5350.00
30 | 不锈钢钉 | kg | 92.515 |  | 6.40
31 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 203.751 |  | 9.96
32 | 汽油 | L | 76.634 |  | 7.28
33 | 复合模板 | m2 | 49.752 |  | 22.00
34 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 60.21 |  | 4.15
35 | 电焊条（综合） | kg | 4.36 |  | 4.15
36 | 水泥 42.5 | kg | 22044 |  | 0.653
37 | 砾石 5～40mm | m3 | 60.746 |  | 106.00
38 | 脚手架钢材 | kg | 20.003 |  | 4.15
39 | 汽油(机械) | L | 3.024 |  | 6.50
40 | 菠萝格防腐木 综合 | m3 | 5.681 |  | 5400.00
41 | 防水帽 | 套 | 2611.133 |  | 0.20
42 | 自攻螺丝 | 套 | 2611.133 |  | 0.10
43 | 成品树脂瓦（综合檐口及屋脊） | m2 | 780.754 |  | 46.00
44 | 成品型钢H形钢柱 | t | 9.545 |  | 5350.00
45 | 毛石 | m3 | 27 |  | 115.00
46 | 成品被动防护网 RX-025 | m2 | 100 |  | 318.00