达古冰川管理局厕所维修工程项目

比选技术要求

- 投标单位需对现场进行踏勘。业主方原状移交场地，水电接驳、安全文明施工等现场条件自行了解确认，相关费用包含在投标报价中。

- 现场不提供临时设施场地，自行考虑。

- 项目具体内容：索道下站、洛格斯、达古湖、泽娜措、金猴海厕所维修（挖管沟、埋管、室内外水管、水箱、洗脸盆、标识牌、掏水井等内容）。

- 本项目工期为45日历天。

- 场地周边临主干道，存在施工安全隐患，请投标人自行考虑相关措施，并计入投标总价。

- 本项目有拆除工程，相关工程量需投标人踏勘时复核，建渣或生物垃圾等均需外运，业主方不提供倒场。投标人投标时需考虑以上因素。

- 本项目质保期为两年。

- 本项目报价为总价包干，投标人报价应满足图纸、清单及业主相关要求。